График курсов для специалистов сторонних организаций, эксплуатирующих газоаналитическое оборудование производства ООО «ЭРИС" на 2026 г.

| Месяц | Число месяца | Время начала и окончания |
| --- | --- | --- |
| Январь | С 20 по 21 | С 9:00 до 17:00 |
| Февраль | С 17 по 18 | С 9:00 до 17:00 |
| Март | С 17 по 18 | С 9:00 до 17:00 |
| Апрель | С 16 по 17 | С 9:00 до 17:00 |
| Май | С 19 по 20 | С 9:00 до 17:00 |
| Июнь | С 18 по 19 | С 9:00 до 17:00 |
| Июль | С 23 по 24 | С 9:00 до 17:00 |
| Август | С 19 по 20 | С 9:00 до 17:00 |
| Сентябрь | С 17 по 18 | С 9:00 до 17:00 |
| Октябрь | С 20 по 21 | С 9:00 до 17:00 |
| Ноябрь | С 21 по 22 | С 9:00 до 17:00 |
| Декабрь | С 16 по 17 | С 9:00 до 17:00 |

Комплектование групп производится на основании заявки от организации (Email: service@eriskip.ru), в которой указывается должность, фамилия, имя, отчество направляемого специалиста, контактный телефон, цель обучения и перечень вопросов, согласно программе обучения, требующие уточнения.

По всем организационным вопросам обращаться к специалистам службы технической поддержки :

http://eriskip.com/ru/support/customer+service+team+contacts

Общая программа технических консультаций:

| №п/п | Тема консультаций | Изучаемые вопросы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоанализатор ДГС ЭРИС-210/230/ФИД/FR/RF | - Принцип действия, технические характеристики и конструктивное исполнение - Электротехнические и метрологические характеристики, интерфейсы газоанализатора - Описание работы световой индикации ДГС 210-230, описание меню ДГС ЭРИС-230 и ДГС ЭРИС-ФИД - Подготовка к работе. Монтаж кабельного ввода. Монтаж газоанализатора. Подключение газоанализатора. - Включение, проверка индикации и работоспособности, проверка работы реле - Установка нуля и калибровка чувствительности с помощью магнитного ключа, HART-коммуникатора, c помощью ПО Конфигуратор ДГС при подключении через интерфейс RS485 и через интерфейс Bluetooth - Техническое обслуживание в эксплуатации. Подготовка к поверке - Описание и эксплуатация светозвукового оповещателя СЗО (при его наличии) - Характерные неисправности и методы устранения в эксплуатации. - Нормативные документы и знакомство с сайтом eriskip.com |  |
| 2 | Системы газоаналитические серии ЭРИС-100. Контроллеры ЭРИС-110, ЭРИС-130, МАП | - Принцип действия, технические характеристики и конструктивное исполнение - Электротехнические и метрологические характеристики, интерфейсы контроллеров - Описание работы световой индикации контроллеров описание меню МАП и МАП-ДИН (ЭРИС-130) - Подготовка к работе. Монтаж и подключение контроллеров. Подключение датчиков к контроллерам - Включение, проверка индикации и работоспособности, проверка работы реле - Установка нуля и Диапазона с помощью ПО Конфигуратор СГМ ЭРИС-130, Сервис-СГМ при подключении через интерфейс RS485 - Техническое обслуживание в эксплуатации. Подготовка к поверке - Характерные неисправности и методы устранения в эксплуатации. - Нормативные документы и знакомство с сайтом eriskip.com |  |
| 3 | Газоанализатор портативный ПГ ЭРИС-414 | - Назначение и функции, свето-звуковая индикация, описание меню - технические характеристики - эксплуатация и техническое обслуживание , калибровка - работа с ПО - функция Bluetooth - передача данных Lora - ремонт газоанализатора |  |